## Sheet1
郑州学校教务处2间阶梯教室桌椅项目采购清单
序号 | 物资名称 | 品牌范围 | 技术参数要求 | 参考图片 |  |  | 计量单位 | 采购量
|  |  |  | 产品图片 | 效果图 | 平面示意图
1 | 学生桌椅 | 不限 | 一、材质要求 1.椅板：椅背模压桦木多层板11mm厚度，单层厚度1.0mm，双面防火板，椅边用户外级的木蜡油做表面处理； 2.座软包：采用不小于45#密度的高回弹海棉、厚度50mm.背软包：采用不小于35#密度的高回弹成形海绵； 3.布饰面：选用优质布饰面软包，耐摩擦色牢度(干/湿)≥4 级，耐磨性≥50000 转； 4.椅架：黑色静电喷塑钢管，选用”宝刚.沙钢“或同档次品牌钢材，壁厚不小于2.0mm； 5.桌板/前挡板基材：选用“大亚、福人、露水河或同档次品牌”E1刨花板，甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法）； 6.桌板/前挡板面材：选用”标准板“或同档次品牌三聚氰胺板饰面，表面光泽平整； 7.桌板/前挡板封边：油漆封边，局部带饰条。 二、尺寸要求 1.座椅尺寸：590W*620D*920H； 2.桌子尺寸：结合实际尺寸定制。 三、颜色要求 颜色参考图片：黑色木纹饰面+绿色布料+黑色金属桌腿。 四、备注 1.需包含前排桌及每排条形桌，均需配置前挡板功能+桌下电源插座及走线+桌下层板； 2.需提供选样，300mm*300mm； 3.每两个学生座位桌面下方带五孔插座。 |  |  |  | 套 | 384
2 | 讲台座椅 | 不限 | 一、参数要求 1.PP工程塑靠背+椅座150 毫米升降（座椅高度：408-542 毫米）； 2.底盘：安全防爆底盘； 3.气压棒：采用安全气棒（相当于优质品牌SAMHONGSA、WDF、KGS或同档次），行程≥80mm； 4.椅脚：聚酰胺添加玻璃纤维涂装五星脚架； 5.椅轮：直径≥50mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮； 6.成品：其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物白蜡木+棕色布艺座垫+铝+白色金属椅腿。 二、备注 1.颜色参考PANTONE 11-4801 TPG（1.001）/PANTONE 11-4202 TPG（1.002）； 2.需提供选样，300mm*300mm。 |  |  |  | 把 | 2